«Прокуратурой Кореновского района проводится проверка соблюдения природоохранного законодательства в сфере ЖКХ»

Во исполнение задания прокуратуры края прокуратурой Кореновского района с привлечением специалистов контролирующих органов проводится проверка соблюдения природоохранного законодательства при организации водоснабжения и водоотведения населения. Во всех поселениях Кореновского района, за исключением Бураковского и Братковского сельских поселений, деятельность по обеспечению водоснабжения населения осуществляют муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Водоснабжение населения Бураковского сельского поселения осуществляет ОАО «Прогресс», Братковского сельского поселения - ОАО МОК «Братковский», ОАО «Объединение «Кубань». Брошенных (бесхозяйных) сетей водоснабжения в населенных пунктах Кореновского района не имеется.

В ходе проведения проверки специалистами Динского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» совместно с прокуратурой Кореновского района и специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском, Выселковском, Усть-Лабинском районах  во всех населенных пунктах района произведен отбор проб питьевой воды на выходе из артезианских скважин, при поступлении потребителям из разводящей сети, после обеззараживания для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исследования проводились по микробиологическим, санитарно-химическим (органолептическим). При проведении лабораторных исследований питьевой воды определялись 3 микробиологических показателя: общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии. Проводилась оценка благоприятных органолептических свойств воды по показателям: запах, привкус, цветность, мутность. Все исследуемые пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В ходе проверки при обследовании артезианских скважин установлено, что в деятельности некоторых муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства района по-прежнему допускаются нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, касающиеся невыполнения требований санитарных правил к охране источников питьевого водоснабжения. Имеют место случаи несоблюдения законодательства об отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, об охране окружающей среды в части невнесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду и др.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района планируется принятие комплекса мер прокурорского реагирования, направленных на реальное устранение выявленных нарушений природоохранного законодательства.

Старший помощник прокурора

Кореновского района

юрист 1 класса                                                                                                        Ю.Е. Тыщенко