## Slide 1
МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Notes: 1

## Slide 2
Абинский
Черное море
г. Сочи
Каневский
Крымский
Мостовский
Славянский
Новопокровский
Новокубанский
Калининский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
Приморско-Ахтарский
Усть-Лабинский
г. Горячий Ключ
г. Краснодар
г. Армавир
Лабинский
Отрадненский
Крыловский
Кущевский
Павловский
Северский
Кореновский
Ленинградский
Белореченский
Апшеронский
Староминский
Кавказский
Тбилисский
Гулькевичский
г. Новороссийск
Ейский
Туапсинский
Выселковский
Тихорецкий
Брюховецкий
г. Геленджик
Тимашевский
Динской
г. Анапа
Абинский
Мостовский
МО г. Сочи
Ейский
Северский
Каневский
Кущевский
Туапсинский
Темрюкский
Динской
Тихорецкий
Крымский
Павловский
Мостовский
Славянский
Апшеронский
Абинский
Новопокровский
Выселковский
Новокубанский
Тимашевский
Кореновский
Калининский
Крыловский
Кавказский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
МО г. Анапа
Брюховецкий
Приморско-Ахтарский
Щербиновский
Гулькевичский
Ленинградский
Усть-Лабинский
МО г. Горячий Ключ
Тбилисский
МО г. Геленджик
Староминский
МО г. Новороссийск
МО г. Краснодар
МО г. Армавир
Лабинский
Курганинский
Белореченский
Отрадненский
Курганинский
Темрюкский
Щербиновский
С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й
К Р А Й
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
АБХАЗИЯ
Черное море
Условные обозначения
Северский
Муниципальные образования, подверженные КНМЯ
Северский
Муниципальные образования, подверженные КНМЯ с меньшей вероятностью
По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
По Краснодарскому краю: Облачно с прояснениями. Местами осадки в виде снега, мокрого снега, ночью и утром местами сильные осадки, в отдельных районах очень сильный снег (ОЯ). Местами налипание мокрого снега, гололед, туман, ночью и утром местами сильное налипание мокрого снега (ОЯ). Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем -2…3°.
На Черноморском побережье: облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Утром местами сильные осадки, ночью и утром местами гололед. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска ночью и утром 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -3…2°, днем 1…6°.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Гисметео, Windy, Ventusky, САЦ Минэнерго)
Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с:
порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев;
обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий;
нарушением работы систем жизнеобеспечения населения;
нарушением в работе всех видов транспорта;
затруднением движения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения, увеличением ДТП.
Прогнозируемая метеообстановка на 23.12.2020 г.
На текущий момент снежный покров (1-20 см) местами по всей территории края.
На предстоящий период ожидается его увеличение до 1-10 см.
Прогноз снежного покрова
Прогноз выпадения осадков
Прогноз порывов ветра

## Slide 3
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ТУАПСИНСКИЙ РНА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- сильные порывы ветра.
г. Туапсе
220 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 64;
- население – 125 876 чел.
- дома – 35 496;
- СЗО – 160.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 31;
- население – 65 936 чел.
- дома – 16 787;
- СЗО – 56.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций МО Туапсинский район
С, 3-10 м/с
220 кВ
220 кВ
Кирпичное
220 кВ
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощность, кВт
1 | Администрация МО | 3 | 100
2 | Водоканал | 3 | 100
3 | Администрация МО Туапсинский район | 6 | 100
Итого |  | 12 | 300
Резервные передвижные
источники питания
Шепси
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Анастачиевка
Туапсе
Порывы ветра
в МО г. Туапсе, м/с

## Slide 4
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО Г. СОЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
г. Сочи
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 104;
- население – 497 809 чел.
- дома – 50 362;
- СЗО – 464.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 35;
- население – 165 936 чел.
- дома – 16 787;
- СЗО – 156.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Сочи
С, 2-6 м/с
Раздольное
ГрузинскаяМамайка
Гагаринский
220 кВ
Верхняя Мацеста
Сочи
Красная поляна
Сириус
220 кВ
Красная Воля
220 кВ
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощность, кВт
1 | Администрация МО | 10 | 390
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | Администрация МО Сочи | 1 | 160
Итого |  | 14 | 568
Резервные передвижные
источники питания
Светлана
Подземный магистральный трубопровод
«Майкоп-Самурская-Сочи», ПАО «Газпром»
ТЭЦ-1 ООО «Хоста»
Эл. мощность – 2,9 МВт
Малый Ахун
Дагомыс
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
ТЭЦ-2 ООО «Хоста»
Эл. мощность - 3,6 МВт
Прогресс
Порывы ветра
в МО г. Сочи, м/с

## Slide 5
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО МОСТОВСКОЙ РАЙОН НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
п. Мостовской
Порывы ветра в МО Мостовской район, м/с
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 39;
- население – 71 595 чел.
- дома – 24 752;
- СЗО – 85.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 13;
- население – 23 865 чел.
- дома – 8 251;
- СЗО – 28.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций МО Мостовской район
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
С, 2-6 м/с
Беноково
Мостовской
Вознесенская
Владимирская
Упорная
Бесстрашная
Первомайский
Зассовская
220 кВ
110 кВ
110 кВ
220 кВ
220 кВ
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - гололёдно-изморозевое отложение,
- налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- отрицательные значения температуры воздуха;
- влажность воздуха.
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощность, кВт
1 | Администрация МО | 26 | 494,5
2 | Водоканал | 3 | 270
3 | МУП «Мостовские тепловые сети» | 2 | 69
Итого |  | 31 | 833,5
Резервные передвижные
источники питания

## Slide 6
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
ст. Отрадная
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 57;
- население – 64 500 чел.
- дома – 24 438;
- СЗО – 105.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 19;
- население – 21 500 чел.
- дома – 8 146;
- СЗО – 38.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций МО Отрадненский район
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
С, 2-8 м/с
Отрадная
Южный
Отрадно-Тенгинский
Солдатская балка
110 кВ
Надежная
Спокойная
Бесстрашная
Попутная
110 кВ
220 кВ
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - гололёдно-изморозевое отложение,
- налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- отрицательные значения температуры воздуха;
- влажность воздуха.
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощность, кВт
1 | Администрация МО | 57 | 1425
2 | Водоканал | 3 | 75
3 | ОАО «Кубаньэнерго» | 5 | 125
Итого |  | 65 | 1625
Резервные передвижные
источники питания
Порывы ветра в МО Отрадненский район, м/с

## Slide 7
ОБСТАНОВКА ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Windy, Ventusky, Геопортала САЦ Минэнерго)
А136
г. Лабинск
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 41;
- население – 104 430 чел.
- дома – 39 741;
- СЗО – 153.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 13;
- население – 34 810 чел.
- дома – 13 247;
- СЗО – 51.
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций МО Лабинский район
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
С, 5 м/с
110 кВ
Родниковская
Вольное
Восточный
Рассвет
Луч
Мирный
Химик
110 кВ
110 кВ
220 кВ
220 кВ
Внешние условия, создающие риски нормальному функционированию объектов электроэнергетики: - гололёдно-изморозевое отложение,
- налипание мокрого снега на проводах и деревьях;
- отрицательные значения температуры воздуха;
- влажность воздуха.
Лабинск
Вознесенская
Владимирская
Советская
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощность, кВт
1 | Администрация МО | 2 | 240
2 | Администрация ГО Армавир | 8 | 420
Итого |  | 10 | 640
Резервные передвижные
источники питания
Порывы ветра в МО Лабинский район, м/с

## Slide 8
В результате сильного ветра с порывами прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(с использованием програмно-расчетных комплексов)
РАСЧЕТ
времени охлаждения помещения в жилых домах
Вычислим время охлаждения внутренней поверхности наружного угла для углового помещения жилого здания от исходного значения +22°С до +12°С при отключении отопления.
Вывод: понижение температуры в жилых домах до +12°С. прогнозируется через (8,5 суток).
РАСЧЕТ
потребности питьевой воды
Вычислим норму водообеспечения человека в сутки при малой физической активности (с энергозатратами до 5,0-105 Дж/ч (120 ккал/ч)) для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения.
Вывод: для организации трехразового подвоза воды (одна автоцистерна будет подвозить воду 3 раза в день по 4 000 л) необходимо привлечь 7 автоцистерн водоизмещением 4 000 л для обеспечения питьевой водой и 14 автоцистерн для обеспечения водой для приготовления пищи и умывания.
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги

## Slide 9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МО г. Сочи
Ейский
Северский
Каневский
Кущевский
Туапсинский
Темрюкский
Динской
Тихорецкий
Крымский
Павловский
Мостовский
Славянский
Апшеронский
Абинский
Новопокровский
Выселковский
Новокубанский
Тимашевский
Кореновский
Калининский
Крыловский
Кавказский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
МО г. Анапа
Брюховецкий
Приморско-Ахтарский
Щербиновский
Гулькевичский
Ленинградский
Усть-Лабинский
МО г. Горячий Ключ
Тбилисский
МО г. Геленджик
Староминский
МО г. Новороссийск
МО г. Краснодар
МО г. Армавир
Лабинский
Курганинский
Белореченский
Отрадненский
Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей туристических групп, руководителей санаторно-курортных комплексов, руководителей баз и зон отдыха, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательных формирований;
2. Осуществлять контроль за данными, поступающих с гидропостов, на реках и водоемах прогнозируемой территории, усилить контроль за водными объектами и гидротехническими сооружениями (дамбы обвалования, мосты);
3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, при необходимости провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС и происшествий;
4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия);
5. Исключить или ограничить возможности поражения от вторичных факторов (отключение электросетей, централизованной подачи газа и др.);
6. Закрепить оборудование и технику;
7. Организовать подготовительные работы по проведению эвакуации людей и материальных ценностей, при необходимости провести заблаговременную эвакуацию;
8. Другие мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной информации и складывающейся оперативной обстановки.
Комплекс превентивных мероприятий