## Slide 1
МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Notes: 1

## Slide 2
Абинский
г. Сочи
Каневский
Крымский
Славянский
Новопокровский
Новокубанский
Калининский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
Приморско-Ахтарский
Усть-Лабинский
г. Горячий Ключ
г. Краснодар
г. Армавир
Лабинский
Отрадненский
Крыловский
Кущевский
Павловский
Северский
Кореновский
Ленинградский
Белореченский
Апшеронский
Староминский
Кавказский
Тбилисский
Гулькевичский
г. Новороссийск
Ейский
Туапсинский
Выселковский
Тихорецкий
Брюховецкий
г. Геленджик
Тимашевский
Динской
г. Анапа
Абинский
Мостовский
Курганинский
Темрюкский
Щербиновский
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
АБХАЗИЯ
Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с:
порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев;
обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий;
нарушением работы систем жизнеобеспечения населения;
нарушением в работе всех видов транспорта;
затруднением движения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения, увеличением ДТП.
Черное море
МО г. Сочи
Ейский
Северский
Каневский
Кущевский
Туапсинский
Темрюкский
Динской
Тихорецкий
Крымский
Павловский
Мостовский
Славянский
Апшеронский
Абинский
Новопокровский
Выселковский
Новокубанский
Тимашевский
Кореновский
Калининский
Крыловский
Кавказский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
МО г. Анапа
Брюховецкий
Приморско-Ахтарский
Щербиновский
Гулькевичский
Ленинградский
Усть-Лабинский
МО г. Горячий Ключ
Тбилисский
МО г. Геленджик
Староминский
МО г. Новороссийск
МО г. Краснодар
МО г. Армавир
Лабинский
Курганинский
Белореченский
Отрадненский
Условные обозначения
По Краснодарскому краю: переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, утром и днем 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, в юго-восточных предгорных районах 6…11°; днем 21…26°.
В горных районах: переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 15…20°.
На Черноморском побережье: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 18…23°.
По г. Краснодару: переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, утром и днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 21…23°.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Гисметео, Windy, Ventusky, САЦ Минэнерго)
Северский
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 6-12 м/с
Северский
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 13-17 м/с
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 18-25 м/с
Северский
Прогнозируемая метеообстановка
Прогноз порывов ветра
Прогноз температуры
Прогноз выпадения осадков

## Slide 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(с использованием информационных ресурсов Ventusky, Windy)
Порывы ветра, м/с
18.00 13.10.2021
44 муниципальных образований
1740 населенных пунктов
1 215 462 дома,
5 620 688 чел.;
6 153 СЗО;
1 165 автомобильных мостов.
При наихудшем сценарии в зону отключения попадают:
6357/19
50 362/497 806
0
7
64%
Выселковский район
22℃
6357/19
50 362/497 806
0
6
58%
ГО Новороссийск
20℃
ГО Сочи
6357/19
50 362/497 806
0
4
77%
20℃
Приморско-Ахтарский район
6357/19
50 362/497 806
0
6
84%
19℃
6357/19
50 362/497 806
0
9
87%
Ленинградский район
21℃
Темрюкский район
6357/19
50 362/497 806
0
5
59%
21℃
Ейский район
6357/19
50 362/497 806
0
9
76%
15℃
ГО Краснодар
6357/19
50 362/497 806
0
5
58%
23℃
Условные обозначения
- скорость ветра в диапазоне 0–7 м/с
- скорость ветра в диапазоне 8–12 м/с
- скорость ветра в диапазоне 13–17 м/с
- скорость ветра в диапазоне 18-25 м/с
- скорость ветра свыше 25 м/с
- количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
19/330
- кол-во домов /населения
321/20
- износ электроэнергетических систем
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
0
17
50%
Мостовский район
6357/19
50 362/497 806
0
5
56%
21℃
Прогноз порывов ветра 06.00 13.10.2021
МО Новороссийск
Туапсинский район
6357/19
50 362/497 806
0
5
83%
21℃

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТЕООБСТАНОВКЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(использовались данные, представленные в информационном ресурсе погоды Windy)
Черное море
Сочи
Краснодар
Ростов-на-Дону
Область высокого давления H
Область низкого давления L
Область высокого давления H

## Slide 5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГО НОВОРОССИЙСК (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)
(с использованием информационных ресурсов Геопортал САЦ Минэнерго, Google Earth)
Новороссийск
Мефодиевка
Северная Озереевка
Глебовское
Васильевка
Цемдолина
Мысхако
Борисовка
Симоновка
Кирилловка
Владимировка
Дюрсо
Абрау-Дюрсо
А-290
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Большие хутора
Южная Озереевка
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Новороссийска
ТЭЦ
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
СЗО – 12;
население – 41 104 чел.
- дома – 4 846.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО – 4;
- население – 13 701 чел.
- дома –1 615.
ЮВ, 8 м/с
Сведения о наличии резервных источников электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Район | до 100 кВт |  |  | от 100 кВт до 200 кВт |  |  | от 200 кВт до 300 кВт |  |  | от 300 кВт 400 кВт |  |  | от 400 кВт до 500 кВт |  |  | от 500 кВт до 600 кВт |  |  | от 600 кВт до 700 кВт |  |  | от 700 кВт до 800 кВт |  |  | от 800 кВт и выше |  |  | Общее количество |  | 
 | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего
Новороссийск | 16 | 8 | 24 | 8 |  | 8 | 6 |  | 6 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 8 | 39

## Slide 6
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГО ГЕЛЕНДЖИК (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)
(с использованием информационных ресурсов Геопортал САЦ Минэнерго, Google Earth)
Мысхако
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Голубая Бухта
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Геленджик
М-4
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
СЗО – 55;
население – 68 663 чел.
- дома – 6 711.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО – 20
- население – 7 641 чел.
- дома –1 563.
СВ, 6 м/с
Солнцедар
Тонкий Мыс
Толстый Мыс
Геленджик
Магилат
Адербиевка
Марьина Роща
Возрождение
Светлый
Дивноморское
35 кВ
Сведения о наличии резервных источников электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Район | до 100 кВт |  |  | от 100 кВт до 200 кВт |  |  | от 200 кВт до 300 кВт |  |  | от 300 кВт 400 кВт |  |  | от 400 кВт до 500 кВт |  |  | от 500 кВт до 600 кВт |  |  | от 600 кВт до 700 кВт |  |  | от 700 кВт до 800 кВт |  |  | от 800 кВт и выше |  |  | Общее количество |  | 
 | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего
Геленджик | 10 | 5 | 15 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 47 | 5 | 52

## Slide 7
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГО ТУАПСЕ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)
(с использованием информационных ресурсов Геопортал САЦ Минэнерго, Google Earth)
Мысхако
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Туапсе
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
СЗО – 23;
население – 63 185 чел.
- дома – 19 930.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО – 11
- население – 11 523 чел.
- дома –3 313.
Красное
35 кВ
Цыпка
Мессажай
Пригородный
Пролетарский городок
Туапсе
Кроянское
Поселок пансионата «Южный»
Дедеркой
Электростанция
Сведения о наличии резервных источников электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Район | до 100 кВт |  |  | от 100 кВт до 200 кВт |  |  | от 200 кВт до 300 кВт |  |  | от 300 кВт 400 кВт |  |  | от 400 кВт до 500 кВт |  |  | от 500 кВт до 600 кВт |  |  | от 600 кВт до 700 кВт |  |  | от 700 кВт до 800 кВт |  |  | от 800 кВт и выше |  |  | Общее количество |  | 
 | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего | РСЧС | МЧС | Всего
Туапсинский район | 45 | 6 | 51 | 28 |  | 28 | 10 |  | 10 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 88 | 6 | 94
СВ, 8 м/с

## Slide 8
В результате сильного ветра с порывами прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(с использованием программно-расчетных комплексов)
РАСЧЕТ
потребности питьевой воды
Вычислим норму водообеспечения человека в сутки при малой физической активности (с энергозатратами до 5,0-105 Дж/ч (120 ккал/ч)) для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения.
Вывод: для организации трехразового подвоза воды (одна автоцистерна будет подвозить воду 3 раза в день по 4 000 л) необходимо привлечь 7 автоцистерн водоизмещением 4 000 л для обеспечения питьевой водой и 14 автоцистерн для обеспечения водой для приготовления пищи и умывания.

## Slide 9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СИЛЬНОМУ ВЕТРУ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей туристических групп, руководителей санаторно-курортных комплексов, руководителей баз и зон отдыха, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательных формирований;
2. Провести, при необходимости (в соответствии с прогнозной информацией), заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий), обусловленных неблагоприятным прогнозом, с введением режима повышенной готовности.
3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, при необходимости провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС и происшествий;
4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия);
5. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6. Усилить контроль за регистрацией групп туристов, направляющихся в горные районы, и обеспечить их достоверной информацией о метеоусловиях на маршрутах;
7. Организовать подготовительные работы по проведению эвакуации людей и материальных ценностей, при необходимости провести заблаговременную эвакуацию;
8. Другие мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной информации и складывающейся оперативной обстановки.
Комплекс превентивных мероприятий