## Slide 1
МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Notes: 1

## Slide 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(с использованием информационных ресурсов Ventusky, Windy)
Порывы ветра, м/с
14.00
16.12.2020
44 муниципальных образований
1740 населенных пунктов
1 215 462 дома,
5 620 688 чел.;
6 153 СЗО;
1 165 автомобильных мостов.
При наихудшем сценарии в зону отключения попадают:
Ейский район
Приморско-Ахтарский район
Темрюкский район
Туапсинский район
ГО Сочи
ГО Краснодар
6357/19
50 362/497 806
1
12
50%
6357/19
50 362/497 806
1
17
50%
6357/19
50 362/497 806
0
7
50%
6357/19
50 362/497 806
1
13
50%
6357/19
50 362/497 806
1
11
50%
6357/19
50 362/497 806
1
6
50%
6357/19
50 362/497 806
1
13
50%
ГО Новороссийск
В, 9м/с
В, 9м/с
ЮВ, 7 м/с
Условные обозначения
- скорость ветра в диапазоне 0–9 м/с
- скорость ветра в диапазоне 10–14 м/с
- скорость ветра в диапазоне 15–17 м/с
- скорость ветра в диапазоне 18-25 м/с
- скорость ветра свыше 25 м/с
СВ, 10 м/с
- скорость ветра
- направление ветра
- количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
19/330
- кол-во домов /населения
321/20
- износ электроэнергетических систем
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
0
17
50%
В, 8м/с
В, 8м/с
6357/19
50 362/497 806
0
10
50%
Выселковский район
6357/19
50 362/497 806
1
13
50%
Ленинградский район
3℃
3℃
10℃
2℃
11℃
3℃
2℃
-2℃
2℃
2℃
3℃
ЮВ, 9 м/с
2℃
4℃
-2℃
В, 18м/с
10℃
В, 8м/с
Прогноз порывов ветра 06.00 16.12.2020

## Slide 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(с использованием информационных ресурсов Ventusky, Windy)
Порывы ветра, м/с
18.00
16.12.2020
Ейский район
Приморско-Ахтарский район
Темрюкский район
Туапсинский район
ГО Сочи
ГО Краснодар
6357/19
50 362/497 806
0
8
50%
6357/19
50 362/497 806
0
11
50%
6357/19
50 362/497 806
0
10
50%
6357/19
50 362/497 806
0
10
50%
6357/19
50 362/497 806
0
8
50%
6357/19
50 362/497 806
0
3
50%
6357/19
50 362/497 806
0
8
50%
ГО Новороссийск
В, 8м/с
В, 9м/с
ЮВ, 7 м/с
Условные обозначения
- скорость ветра в диапазоне 0–9 м/с
- скорость ветра в диапазоне 10–14 м/с
- скорость ветра в диапазоне 15–17 м/с
- скорость ветра в диапазоне 18-25 м/с
- скорость ветра свыше 25 м/с
СВ, 10 м/с
- скорость ветра
- направление ветра
- количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
19/330
- кол-во домов /населения
321/20
- износ электроэнергетических систем
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
0
17
50%
В, 9м/с
В, 8м/с
СВ, 17м/с
6357/19
50 362/497 806
0
12
50%
Выселковский район
6357/19
50 362/497 806
0
10
50%
Ленинградский район
6℃
3℃
12℃
13℃
5℃
9℃
7℃
7℃
2℃
5℃
6℃
В, 4 м/с
6℃
4℃
5℃
13℃
44 муниципальных образований
1740 населенных пунктов
1 215 462 дома,
5 620 688 чел.;
6 153 СЗО;
1 165 автомобильных мостов.
При наихудшем сценарии в зону отключения попадают:
Прогноз порывов ветра 18.00 14.12.2020

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГО НОВОРОССИЙСК (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)
(с использованием информационных ресурсов Геопортал САЦ Минэнерго, Google Earth)
Новороссийск
Мефодиевка
Северная Озереевка
Глебовское
Васильевка
Цемдолина
Мысхако
Борисовка
Симоновка
Кирилловка
Владимировка
Дюрсо
Абрау-Дюрсо
А-290
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Большие хутора
Южная Озереевка
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Новороссийска
Трехмерная модель участка
ТЭЦ
220 кВ
110 кВ
СВ, 18 м/с
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- население – 41 104 чел.
- дома – 4 846;
- СЗО – 12.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- население – 13 701 чел.
- дома –1 615;
- СЗО – 4.
СВ, 12 м/с
СВ, 11 м/с

## Slide 5
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
Администрация МО
Администрация ЦР
Дом престарелых
№1
583
ГБ
№3
125
ГБ
Почта
ВК г. Новороссийск
№1
125
ВГГ
Морской вокзал
Городской узел связи
Детский сад №56
Городская больница №1
Гарнизонный госпиталь
Детский сад №2
Автовокзал
МУП Водоканал
ЗАО ПИНО
АО АТЭК
Котельная
Котельная
Пляж Центральный
Пляж Нептун
Кинотеатр Нептун
Детский сад №51
Котельная
Котельная
Котельная №2
Стадион Центральный
Парк отдыха
Парк отдыха
Гостиница Новороссийск
Гор. больница №3
Гимназия №8
Школа № 22
Гимназия № 2
Школа № 21
T
Театр
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- население – 78 896 чел.
- дома – 6 083;
- СЗО– 11.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- население – 29 298 чел.
- дома – 2 027;
- СЗО– 3.
СВ, 13 м/с
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
Notes: 5

## Slide 6
п. 3.1.1.
Школа № 10
Администрация ЮР
Почта
АЗС «ЛУКОЙЛ»
Детский сад №63
МСКЦ
Детский сад №80
АЗС Дюрсо
Котельная №1
Котельная №2
Пляж Коса
Пляж Алексино
АЗС Лукойл
Котельная №2
Котельная №2
Котельная №2
Школа № 12
Дворец творчества
Морской университет
Школа № 6
АЗС
50
АЗС
50
АЗС
50
АЗС
50
АЗС Уфимнефть
Администрация морских Черноморских портов
Школа №33
Школа №19
Гимназия №1
Детский сад №7
Яхтклуб
АЗС
50
АЗС Уфимнефть
Поликлиника №5
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- население – 69 048 чел.
- дома – 271;
- СЗО– 9.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- население – 23 016 чел.
- дома –131;
- СЗО– 3.
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ЮЖНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
СВ, 11 м/с
СВ, 18м/с
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
Notes: 6

## Slide 7
п. 3.1.1.
Больница Моряков
Администрация ВР
№3
125
ПТС
Почта
АЗС
50
АЗС «ЛУКОЙЛ»
17
Линейный отдел полиции
№1
125
БМ
Морской торговый порт
Школа №17
Ж/Д больница
Детский сад №20
Школа №32
МУП Водоканал
Котельная №1
Котельная №2
Терминал ЧТН
Школа №18
Котельная №2
Котельная №2
Стационар №23
Ж/Д вокзал
Цемзавод Пролетарий
Школа №16
Школа №18
Поликлиника №3
Цемзавод Октябрь
Школа №15
№1
125
ЖДБ
ООО НМТ
АО ИПП
АЗС
50
АЗС
50
АЗС «Роснефть»
АЗС «Роснефть
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ВОСТОЧНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- население – 41 104 чел.
- дома – 4 846;
- СЗО– 12.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- население – 13 701 чел.
- дома –1 615;
- СЗО– 4.
СВ, 18 м/с
СВ, 12 м/с
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
Notes: 7

## Slide 8
п. 3.1.1.
УССТ 4
Администрация НР
№3
125
ВГ
АЗС
50
АЗС «ЛУКОЙЛ»
Птицефабрика
УВД Новороссийска
Котельная
Котельная
Котельная
Котельная
Стадион Строитель
Гостинница Бригантина
Военный госпиталь
Гимназия №4
Школа № 40
Школа №28
Поликлиника №4
Администрация ПР
Котельная
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ПРИМОРМКОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
Почта
Детский сад
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- население – 71 479 чел.
- дома – 5 959;
- СЗО– 14.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- население – 23 826 чел.
- дома –1 986;
- СЗО – 5.
СВ, 18 м/с
СВ, 18 м/с
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
Notes: 8