О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Журавского сельского поселения

Кореновского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Общая информация

Оглавление

1. Перспективные показатели развития Журавского сельского поселения для разработки программы	3

1.1. Характеристика муниципального образования	3

1.1.1. Территория 	3

1.1.2. Климат 	3

1.1.3. Административное деление 	4

1.1.4. Численность и состав населения	4

1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования	6

1.1.6. Доходы населения	7

1.1.7. Планы и программы развития Журавского сельского поселения	7

1.2. Прогноз численности  Журавского сельского поселения	7

1.3. Прогноз развития Журавского сельского поселения	8

1.4. Прогноз развития застройки Журавского сельского поселения	9

1.5. Прогноз изменения доходов населения	35

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	71

Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций	76

Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» осуществлена разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа).

Разработка Программы велась, исходя из сроков реализации Генерального плана Журавского сельского поселения, определяющего основные направления развития поселения и основные проектные решения на расчётный срок до 2030 г. Мероприятия для дальнейшей реализации программы на перспективу (до 2041 года) будут доработаны после разработки и утверждения генерального плана поселений на следующий срок, предусмотренный законодательством. Разработка Программы организована администрацией Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, осуществлялась ООО «Проектный институт территориального планирования».

Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией Кореновского района Краснодарского края, Администрацией Журавского сельского поселения, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории муниципального образования.

На основании Программы должны быть сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, необходимые для финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов, используемых для захоронения (утилизации) бытовых отходов.

В результате реализации Программы:

- будут проведена модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования;

- снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Журавского сельского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г.  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.

- Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Кореновского района.

- Программа социально-экономического развития Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

12.Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

## 1. Перспективные показатели развития Журавского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика муниципального образования

## 1.1.1. Территория

Журавское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Кореновский район и размещается в северо-восточной его части, восточнее федеральной автодороги М-4 "Дон".

Площадь поселения – 120. км. В его состав входят 2 населенных пункта: станица Журавская (административный центр) и хутор Казаче-Малеваный.

Общая протяженность границы Журавского сельского поселения составляет 54,5 км. Расстояние до районного центра – г. Кореновска составляет 13 км, до краевого центра – г. Краснодара – 82 км.

Территория поселения на востоке и северо-востоке граничит с муниципальным образованием Выселковский район, на севере и северо-западе - с Новоберезанским сельским поселением, на западе – с Братковским и Пролетарским сельскими поселениями, на юге – с Кореновским городским поселением Кореновского района.

Основными планировочными осями территории поселения являются:

- равнинные реки Журавка и Малевана, протекающие соответственно в северной и южной частях поселения с востока на запад;

- автодорога федерального значения М-4 "Дон", проходящая с юго-запада на северо-восток по территории поселения и пересекающая реку Журавка;

- автодорога регионального значения "Дон" М-4 – Тихорецк, проходящая параллельно правому берегу реки Журавка с запада на восток в центральной части поселения.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Рельеф местности – пологоволнистая равнина с общим уклоном на северо-запад, пересеченная во всех направлениях балками различной глубины.  Населенные пункты формировались вдоль степных рек  Журавка и Малевана, в связи с чем имеют линейный тип планировочной структуры, жилые кварталы расположены на обоих берегах рек и вытянуты вдоль русел.

Станица Журавская расположена в центральной части сельского поселения. Южную и северную части населенного пункта пересекают две перпендикулярные реке балки. Улично-дорожная сеть не имеет регулярной структуры, но представлена в основном четырехугольными кварталами усадебной застройки. Основными планировочными осями станицы Журавской являются автодорога федерального значения М-4 "Дон", с юго-запада на северо-восток пересекающая реку Журавка на территории населенного пункта, а также автодорога регионального значения "Дон" М-4 – Тихорецк, которая проходит параллельно реке Журавка вдоль южной границы населенного пункта и примыкает к федеральной трассе. Центральной улицей станицы, ул. Красная, является автодорога местного значения "Журавская – Казаче-Малеваный  –  Кореновск", которая проходит в 3,5 км к востоку от федеральной трассы, пересекая реку Журавку и примыкая к автодороге регионального значения под прямым углом. Планировочная структура центральной части станицы Журавской сформирована кварталами неправильной геометрической формы вдоль центральной улицы и водной артерии – р. Журавка. Западная и восточная части станицы представлены несколькими хаотичными жилыми кварталами.

Хутор Казаче-Малеваный находится в южной части сельского поселения в 3,5 км к востоку от федеральной автодороги. Главной планировочной осью является автодорога общего пользования "Журавская – Кореновск", пересекающая реку Малевана с севера на юг. Планировочная структура хутора сформирована четырехугольными кварталами, расположенными по обоим берегам вдоль реки Малевана.

## 1.1.2. Климат

Климат территории проектирования умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,3°С. Среднемесячная температура июля 23°С,  января - 3°С. Среднее количество осадков 529 мм в год.

Формирование климатических условий происходит под влиянием, преимущественно, континентального воздуха умеренных широт. В отдельные периоды наблюдается проникновение арктических, атлантических и тропических воздушных масс.

Континентальный воздух умеренных широт поступает обычно с востока, под его влиянием в холодное время года стоит, преимущественно, пасмурная погода.

Вторжение арктического воздуха вызывает резкое похолодание, распространяющееся на значительной территории.

Атлантический воздух сопровождается выпадением осадков, потеплением зимой и похолоданием летом. Тропический воздух обуславливает оттепели и поступает обычно с юго-запада.

Температурные условия характеризуются величинами среднемесячных температур воздуха, приведенными ниже в таблице:

Таблица1.1. 2.1. Среднемноголетняя температура воздуха

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | -3,0 | -2,2 | 3,8 | 10,4 | 16,4 | 20,3 | 23,0 | 22,4 | 17,0 | 11,6 | 4,6 | -0,4 | 10,3 |

Атмосферные осадки выпадают, преимущественно, в виде дождя. Распределение осадков в пределах года довольно равномерное – летом выпадает 29% годовой суммы, зимой, весной и осенью – по 23-24%.

Летние осадки, обычно, выпадают в виде ливней, в значительной степени испаряются в  условиях высоких температур и на пополнение почвы влагой и подземных вод не сказываются. В связи с малым количеством осадков в холодное время года запас воды в почве к весне не достаточен.

Таблица1.1. 2.2. Среднемноголетнее количество осадков

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осадков,мм | 42 | 37 | 42 | 37 | 48 | 65 | 49 | 39 | 32 | 42 | 47 | 49 | 529 |

Средняя относительная влажность воздуха составляет 73%, летом                    60-66%, зимой 84-86%. Годовой ход относительной влажности имеет континентальный характер.

Низкие величины относительной влажности в весенний период обуславливаются поступлением континентальных тропических масс воздуха из Азии. В течение вегетационного периода намечается два максимума числа дней с низкой влажностью: первый в мае, второй в августе.

Основными факторами, влияющими на  увеличение влажности воздуха, являются: сравнительная близость Черного и Азовского морей, воды степных рек и густая сеть лесополос. Абсолютная влажность имеет годовой год параллельный температуре воздуха, с максимумом в июле и минимумом                    в январе, что отражено далее в таблице:

Таблица1.1. 2.3. Среднемноголетнее количество осадков

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность воздуха, % | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 8,9 | 13,1 | 17,1 | 18,8 | 16,9 | 13,6 | 10,5 | 7,5 | 5,7 | 10,7 |

Снеговой покров довольно неустойчив. Самое раннее появление снега отмечается от  27 ноября по 10декабря, самое позднее между 4 и 10 февраля. Максимум средней высоты снегового покрова, в среднем, приходится на период со второй декады февраля по первую декаду марта и не превышает 9,0см. Наибольшая продолжительность снежного периода колеблется от 68 до 113 дней. Малая мощность снежного покрова, его непостоянство                                         и неустойчивость мало способствуют накоплению влаги в почве.

Преимущественными ветрами  являются восточные и западные.                           В холодное время года отмечается преобладание восточных и северо-восточных потоков воздуха. В летнее время преобладающими являются западные потоки морских воздушных масс.

Воздушные потоки, зарождаются в просторах континентальной Азии, бывают сильными и характеризуются низкой влажностью воздуха.   В зимнее время года, а также в начале весны и нередко осенью эти ветры приносят холодные массы воздуха и тогда наблюдаются наиболее низкие температуры. Летом ветры приносят теплые сухие массы воздуха и сопровождаются наиболее высокими  температурами.

Западные и юго-западные ветры приносят влажные теплые зимой,                         а летом более холодные массы воздуха. По многолетним данным в среднем, на долю восточных ветров приходится около 60%, на долю западных около 40% ветреных дней. Скорость ветра далеко не одинакова. Наибольшие скорости ветра наблюдаются с ноября по апрель включительно при восточных  и северо-восточных ветрах, характеризующихся большой устойчивостью в холодное время года.  Наибольшие среднемесячные скорости ветра составляют, от 4м до 10-12м/сек.  Нередко такие ветры повреждают озимые, не только сдувая снег, но и обнажая корневые шейки.

## 1.1.3. Административное деление

Журавское сельское поселение  расположено в северо-восточной части  Кореновского  района  Краснодарского края.

В состав Журавского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Журавская и хутор Казаче-Малеваный.

Станица Журавская является административным центром поселения, расположена в 70 км севернее г. Краснодара и в 18 км от районного центра г. Кореновска.

## 1.1.4. Численность и состав населения

Численность постоянного населения Журавского сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 3405 человек, это 3,9% от численности Кореновского района.

Журавское сельское поселение является одним из десяти поселений, входящих в состав Кореновского района, и имеет в своем подчинении 2 населенных пункта — ст. Журавская (административный центр), хутор Казаче-Малеваный.

Плотность населения в поселении ниже среднерайонной (60,6) и составляет 28,3 чел/км2, что является 7 результатом среди поселений Кореновского района.

Таблица 1.1.4.1. Характеристики населенных пунктов входящих в состав Журавского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь фактически освоенной территории, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Журавская | 2768 | 804,8 | 3,4 |  |
| 2 | хутор Казаче-Малеваный | 637 | 326,7 | 1,9 |  |
| Всего |  | 1131,5 | 3405,0 | 3,0 |  |

Население Журавского сельского поселения характеризуется его преимущественным размещением в административном центре ст-це Журавской (81%). Средняя плотность земель населенных пунктов в Журавском сельском поселения составляет 3,0 чел/га.

Демографическая ситуация в поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов. В настоящее время смертность в поселении превышает рождаемость из-за чего происходит естественная убыль населения. Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний размер домохозяйства на территории поселения составляет 2,8 человека. Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения в формировании демографического потенциала поселения важное значение механическое движение населения (миграция). При этом следует отметить, что естественная убыль населения, компенсируется положительным сальдо миграционного притока.

Половозрастной состав населения Журавского поселения представлен следующим образом:

Таблица 1.1.4.2. Возрастная структура Журавского сельского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 727 | 21,4 |
| - трудоспособного возраста | 1889 | 55,5 |
| - старше трудоспособного возраста | 788 | 23,2 |
| Всего | 3404 | 100,0 |

Таблица 1.1.4.3. Возрастные группы населения Журавского сельского поселения

| Возрастная группа | Численность группы на 01.01.2009, чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - до 1 года | 65 | 1,1 |
| - 1-6 лет | 372 | 6,4 |
| - 7-10 лет | 256 | 4,4 |
| - 11-15 лет | 343 | 5,9 |
| - 16-17 лет | 177 | 3,0 |
| - 7-17 лет | 776 | 13,3 |
| - с18 лет и старше | 4633 | 79,3 |
| - с 60 лет и старше | 1186 | 20,3 |

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

## 1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования

В поселении недостаточно развиты перерабатывающие производства молочного и мясного направления и отсутствует птицеводство. Поголовье дойного стада в закрытом акционерном обществе «АгроГард-ЗАО «Кубань» составляет 520 голов. Дойное стадо личных подсобных хозяйств населения составляет более 300 голов.

Промышленность основывается на переработке сельскохозяйственной продукции. Существенный вклад в экономику поселения вносит сельскохозяйственное предприятие «АгроГард-ЗАО «Кубань», в которым обрабатывается 8,6 тыс. га пашни.

Сельское хозяйство. Результат хозяйственной деятельности предприятий сельского хозяйства во многом зависит от природных условий. Неблагоприятные погодные условия и неподготовленность к ним аграрных предприятий отрицательно сказываются на их финансовом состоянии.

Несмотря на трудные условия производства сельскохозяйственной продукции, за последние годы в поселении наметились позитивные сдвиги в вопросах роста урожайности.

Значительную часть в обеспечение района полноценными продуктами питания вносит частный сектор ЛПХ. Жителями поселения на приусадебных участках в 2007 году произведено 390 тонн картофеля, 627 тонн овощей, 1,2 тыс. тонн молока и 450 тонн мяса скота и птицы в живой массе.

Неустойчивость производства сельскохозяйственных предприятий обусловлена тем, что произведя свою продукцию, они не имеют гарантированного рынка сбыта, а тем более государственной поддержки в виде госзаказа. Самое существенное влияние оказывает установившийся уже в течение ряда лет диспаритет цен. Несмотря на вышеперечисленное, нужно отметить, что крупные хозяйства поселения работают стабильно, имеют устойчивые экономические показатели и получают прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности: сельскохозяйственное предприятие «АгроГард-ЗАО «Кубань», ЗАО «Кубаньпрофпродукты», а также крестьянско-фермерские хозяйства.

Все категории хозяйств поселения ведут хозяйственную деятельность по возделыванию сельскохозяйственных культур на площади 10,8 тыс. га. На долю общественного сектора (открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью) приходится 83,7% пашни, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,3 %, на долю хозяйств населения (ЛПХ) – 3 %. В структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимают озимые и яровые зерновые культуры – до 60 %. В удельном весе зерновых культур наибольшая площадь занята под посевами озимой пшеницы 50 %, озимого ячменя – 10%, кукурузы на зерно – 30 %.

Наряду с зерновыми культурами большое значение в муниципальном образовании придается возделыванию пропашно-технических культур, особенно подсолнечника. В 2008 году под этой культурой занято более 3 тыс. га пашни. Резко снизилась количество посевов сахарной свеклы. Это обусловлено тем, что монополистами-переработчиками диктуются невыгодные для сельхозпроизводителей условия при получении конечного продукта (сахара).

Для содержания и кормления общественного стада и поголовья животных в сельхозпредприятиях, на подворьях граждан и в крестьянских (фермерских) хозяйствах хозяйствующие субъекты муниципального образования, включая ЛПХ, выделяют (ежегодно) под возделывание кормовых культур не менее 70 гектаров пашни, что составляет 0,7 % от общей площади посевных площадей поселения.

Под овоще-бахчевыми культурами и картофелем занято всего около 80 га, или 0,8 % посевов в структуре посевных площадей.

Наряду с растениеводством значительный удельный вес в объеме производимой по муниципальному образованию продукции в действующих ценах занимает животноводство.

К концу 2008 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств достигло 1500 голов, в том числе коров – 900 голов, поголовье свиней – 700 голов, овец и коз – 100 голов, птицы всех возрастов – 15 тыс. голов.

Роста объемов производства продукции животноводства планируется достичь как за счет экстенсивных факторов (наращивание поголовья сельскохозяйственных животных), так и за счет интенсивных факторов (повышение их (животных) продуктивности, в том числе за счет повышения плодородия пастбищ для индивидуального дойного стада).

Промышленность. Промышленный сектор производства в поселении представлен предприятиями переработки: маслоцехом и мельницей.

Потребительский рынок. На территории поселения розничную торговлю осуществляют торговых предприятий, услуги общественного питания представляют 2 предприятия общественного питания, действует 1 ярмарка (рыночная площадка по реализации продукции, выращенной в ЛПХ). На долю крупных предприятий торговли приходится 30 % розничного оборота. Этот показатель отражает возрастающую роль предприятий малого бизнеса в сфере торговли, который приближается к 40 %.

Оживлению в сфере торговли способствовала реализация мероприятий по рациональному размещению стационарной торговой сети и совершенствованию торгового оборудования и обслуживания. В 2008 году завершилась капитальная реконструкция супермаркета Кореновского райпо. В 2008 году открылось 2 магазина смешанных товаров общая торговая площадь которых составляет более 100 кв. м.

Остается низким объем платных услуг населению. Рынок услуг представлен только 8 объектами бытого обслуживания.

Как и прежде, преобладающую долю в общем объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные, услуги связи, транспорта. В 2005- 2007 годах увеличилось потребление населением услуг транспорта, связи, физической культуры и спорта.

Малое и среднее предпринимательство. На территории Журавского сельского поселения Кореновского района предпринимательской деятельностью охвачены следующие отрасли экономики: сельское хозяйство, транспорт, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. В поселении действуют 39 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и 62 обществ с ограниченной ответственностью - юридических лиц.

Численность субъектов малого бизнеса по основным видам деятельности распределены следующим образом:

	оптовая и розничная торговля – 24 %

	сельское хозяйство – 73 %

	прочие виды деятельности – 3 %.

Преимущественное развитие отраслевой структуры малого бизнеса в муниципальном образовании - в сфере торговли и сельского хозяйства.

Сегодня средняя численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе составляет около 700 человек.

Темпы роста выпуска продукции по всем видам деятельности на малых предприятиях ежегодно составляют не менее 7 % в сопоставимых ценах. Товарооборот малых предприятий оптовой и розничной торговли составляет 80 % от общего объема.

Несмотря на достигнутые результаты, у администрации поселения еще огромное поле деятельности по созданию благоприятных условий для того, чтобы малый и средний бизнес вышел из «тени». Это должны быть такие условия, при которых малые предприятия могли бы свободно работать и конкурировать с крупными. Структура малого бизнеса далеко не оптимальна: торговля превалирует, промышленности мало. Без создания соответствующего финансово-кредитного механизма развитие промышленности в малых предприятиях будет очень проблематична, прежде всего, это залоговое обеспечение.

Нужно подчеркнуть, что быстрое развитие районной территории, как показывает опыт, может идти только при использовании частного капитала. За счет бюджетных средств эту задачу не решить. Механизм стратегического партнерства позволит использовать частный капитал с большей эффективностью и целесообразностью.

## 1.1.6. Доходы населения

Вопрос выплаты заработной платы и доведение её до среднеотраслевой  остается самым важным и приоритетным. Средняя заработная плата по Краснодарскому краю составляет 21,9 тыс.рублей, по Кореновскому району – 17,5 тыс.рублей, средняя заработная плата в поселении составляет 15,4 тыс.рублей, в т.ч.: в сельском хозяйстве – 15,8 тыс.рублей, на производстве – 18,5 тыс.рублей, в МДОБУ № 25 – 10,9 тыс.рублей, в МОБУ СОШ № 14 –                     17,4 тыс.рублей, в администрации поселения – 18,2 тыс.рублей.

## 1.1.7. Планы и программы развития Журавского сельского поселения

Основные направления социально-экономического развития Журавского сельского поселения определены на основе комплексных и целевых региональных и муниципальных программ, других документов стратегического характера, в частности по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Собственных программ по развитию, в частности системы коммунальной инфраструктуры, в муниципальном образовании не принято. Муниципальное образование реализует стратегию и другие документы социально-экономического развития муниципального образования Кореновского   района, это в первую очередь:

- Схема территориального планирования муниципального образования Кореновский район;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район до 2020 года;

- Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Кореновский район до 2020 года;

- Стратегия развития аграрного сектора муниципального образования  Кореновский район на 2008 -2012 г.г. и на период до 2030 г.

-Целевая программа развития теплоэнергетической отрасли муниципального образования Кореновский район на 2008-2012 годы.

-Долгосрочная  муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновского района на 2012-2014 годы» ,утвержденная постановлением №2073 от 14.10.2011

## 1.2. Прогноз численности  Журавского сельского поселения

Прогноз численности населения муниципального образования Журавское сельское поселение произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

Проектируемая территория обладает градостроительным и сельскохозяйственным потенциалом.  На перспективу прогнозируется развитие в поселении предприятий агропромышленного комплекса, придорожного сервиса, а также предприятий сферы обслуживания.

В прогнозе численности населения были заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и Кореновском районе  эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

Таблица 1.2.1. Основные тенденции естественного и миграционного движения населения

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,1 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,5 | 14,4 | 13,0 | 12,0 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,5 | -1,9 | 1,0 | 4,1 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 8,0 | 10,7 | 12,1 | 12,3 |

На основе заложенных показателей была определена  проектная структура населения. На расчетный срок прогнозируется незначительное снижение доли (до 1%) возрастных групп трудоспособного и старше трудоспособного возраста и увеличение доли (на 1-2%) детей до 16 лет:

- увеличение доли населения, моложе трудоспособного возраста, на 4-5%;

- уменьшение доли населения трудоспособного возраста на 3-4%;

- увеличение доли населения, старше трудоспособного возраста на 0,5-1%;

Таблица 1.2.2. Прогноз динамики возрастной структуры населения Журавского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 21,4 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 22,8 |
| - трудоспособного возраста | 55,5 | 56,9 | 56,2 | 56,0 | 55,1 |
| - старше трудоспособного возраста | 23,2 | 22,9 | 23,3 | 23,0 | 22,1 |

На основании заложенных показателей нами были определена проектная численность Журавского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 4,2 тыс. человек.

Таблица 1.2.3. Существующая и проектная численность Журавского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Категории населения | Существующая | Проектная (2030 г.) | Прирост | Коэффициент увеличения на расчетный счет относительно существующего положения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Журавское сельское поселение | 3405 | 4200 | 795 | 1,23 |
| станица Журавская | 2768 | 3400 | 632 | 1,23 |
| хутор Казаче-Малеваный | 637 | 800 | 163 | 1,26 |

## 1.3. Прогноз развития Журавского сельского поселения

Журавское сельское поселение обладает большим потенциалом по развитию сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности.

Муниципальное образование обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

благоприятные природно-климатические условия, позволяющие достигать высокой эффективности сельскохозяйственного производства (климат – умеренно-континентальный, природные ресурсы – земля, глина, пресные подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна, почвенный покров – карбонатные черноземы и слабовыщелочные земли, площадь водного фонда составляет 202 га);

благоприятные почвенно-климатические условия способствуют увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции;

выгодное географическое расположение, близость к г.Краснодару (70 км) и к основным транспортным «веткам» края, что положительно сказывается на сырьевом потенциале поселения и расширяет географию сбыта готовой продукции;

положительная и стабильная динамика экономического развития поселения;

развитый потребительский рынок.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в муниципальном образовании проблемы и слабые стороны:

значительная степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий сельского хозяйства - 73%;

отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики. Неразвитость инновационной инфраструктуры;

недостаточный уровень использования современных рыночных систем управления, организации труда, ресурсосбережения и т.д. (62%);

отток квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей, в города;

инфраструктурные ограничения в поселении: дороги, коммунальная инфраструктура;

недостаток собственных оборотных средств в отдельных отраслях экономики (75%);

слабое развитие форм участия населения в местном самоуправлении (40%).

Журавское сельское поселение – территория с природно-ресурсным, производственным, сельскохозяйственным потенциалом.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Кореновского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Журавского сельского поселения.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности  населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Развитие агропромышленного комплекса. Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства, растениеводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизация сельского населения, создание современной инфраструктуры на селе. Необходимым условием обеспечения высоких темпов устойчивого экономического роста является проведение реконструкции и модернизации животноводческих ферм, развитие интенсивного животноводства и растениеводства, привлечение инвестиций в сферу материального производства, обновление оборудования, внедрение новых технологий, проведение реконструкции предприятий, направленное на снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности, максимальной загрузки основных производственных фондов.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Комплексное развитие крупного, среднего и малого бизнеса в агропромышленном комплексе позволит позиционировать территорию поселения как крупный центр сельскохозяйственного производства.

Водные возможности и рыбные ресурсы  позволяют  планировать  развитие спортивного рыболовства, водоемы следует  зарыблять  и отводить места не только для ловли рыбы любителями,  но и развития рыбной отрасли.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является  дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства преимущественно за счет развития малых предприятий, предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие промышленного производства. В рамках данного направления возможно создание средних и малых предприятий по добыче глины, производству изделий из глины и керамической продукции. Необходимо развитие производства новых эффективных, конкурентоспособных видов строительных материалов, изделий и конструкций, применение которых обеспечит снижение стоимости строительства жилья при повышении уровня его комфортности, создание мощностей по производству строительных материалов и изделий на основе новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также максимальное использование местных строительных материалов.

Большим  богатством  поселения  являются  пресные  подземные  воды  Азово-Кубанского  артезианского  бассейна. Основным источником водоснабжения на проектируемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс. В связи с этим достаточно перспективным будет создание инвестиционных площадок для предприятий по производству бутилированной воды.

Транспортно-логистический комплекс. Поскольку по территории Журавского сельского поселения проходят две автодорожные и железнодорожная, то проектируемая территория является перспективным местом для размещения транспортно-логистических центров. В связи с этим администрацией Кореновского района разработан инвестиционный проект по строительству транспортно-логистического парка в 0,5 км севернее ст-цы Журавская. Строительство данного объекта позволит уменьшить транспортную  нагрузку на город Кореновск и создаст предпосылки для развития производства в районе проектируемого парка. В районе планируемого логистического парка также возможно размещение комплекса строительных товаров, комплекса по хранению и перевалке сельскохозяйственной продукции, строительство контейнерного терминала и индустриального парка для размещения предприятий малого бизнеса.

## 1.4. Прогноз развития застройки Журавского сельского поселения

Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров на расчетный срок.

Таблица 1.4.1. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 
муниципального образования Журавское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование |  | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра-няемая |  | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) |  | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 0,331 | 0,109 |  | 0,222 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) |  | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 0,570 | 0,420 |  | 0,150 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе |  | место | 10% от общего числа школьников | 59 | 0 |  | 59 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стационарные больницы для взрослых, |  | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 43 | 0 |  | 43 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения |  | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 76 | 25 |  | 51 |
| 14 | Аптеки |  | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 42 | 0 |  | 42 |
|  | Станции скорой медицинской помощи, |  | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 1 |  | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Детские дома-интернаты |  | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 2 | 0 |  | 2 |
| 19 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет |  | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 23 | 0 |  | 23 |
| 20 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) |  | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 3 | 0 |  | 3 |
| 21 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых |  | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 48 | 0 |  | 48 |
| 22 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей |  | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 2 | 0 |  | 2 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности |  | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 210 | 1841 |  | 0 |
| 24 | Сельские библиотеки |  | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 18,9 | 22,8 |  | 0 |
|  |  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 13 | 0 |  | 13 |
| 25 | Клубы или учреждения клубного типа |  | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 336 | 725 |  | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Территории физкультурно-спортивных сооружений |  | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,9 | 0 |  | 2,9 |
| 27 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий |  | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 336 | 0 |  | 336 |
| 28 | Спортивные залы общего пользования |  | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 336 | 162 |  | 174 |
| 29 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания |  | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 336 | 0 |  | 336 |
| 30 | Бассейны крытые и открытые общего пользования |  | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 105 | 0 |  | 105 |
| 31 | Плоскостные спортивные учреждения |  | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 8187 | 1250 |  | 6937 |
| 32 | Детско-юношеская спортивная школа |  | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 42 | 0 |  | 42 |
| 33 | Спортивно-досуговые центры |  | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 1260 | 0 |  | 1260 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Магазины ВСЕГО: |  | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений) | 1260 | 1610 |  | 0 |
| 35 | Рыночные комплексы розничной торговли |  | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 168 | 1800 |  | 0 |
| 36 | Магазины кулинарии |  | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 25,2 | 0 |  | 25 |
| 37 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО |  | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 168 | 134 |  | 34 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 29 | 15 |  | 14 |
| 39 | Прачечные, |  | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 252 | 0 |  | 252 |
| 40 | Химчистки – фабрики химчистки, |  | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 15,12 | 0 |  | 15 |
| 41 | Банно-оздоровительный комплекс |  | место | 5 на 1 тыс. чел. | 29 | 0 |  | 29 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Гостиницы коммунальные |  | место | 6 на 1 тыс. чел. | 25 | 0 |  | 25 |
| 43 | Пождепо, |  | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0,8 | 0 |  | 1 |
| 44 | Кладбище традиционного захоронения |  | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,0 | 0 |  | 1,0 |
| 45 | Бюро похоронного обслуживания |  | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 0 |  | 1 |
| 46 | Дом траурных обрядов |  |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | 0 |  | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Отделения связи |  | объект | 1 на 9 тыс.чел. | 1 | 1 |  | 0 |
| 48 | Отделение, филиалы банков |  | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 |  | 0 |

Образование. Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений поселения представлена детским садом на 109 мест и средней общеобразовательной школой на 420 мест, которые расположены в ст. Журавская. Уровень охвата населения учреждениями образования не отвечает потребностям населения (50% в детских садах, 98% в школах).

Согласно современной половозрастной структуре населения на территории сельского поселения проживает: детей в возрасте от 1 до 6 лет — 216 чел., детей в возрасте от 7 до 17 лет – 428 чел., в том числе в возрасте 7-15 лет (I-IX классы) – 366 чел., в возрасте 15-17 лет (X-XI классы) – 62 чел. Нормативная обеспеченность мест в школах для учащихся I-IX классов должна составлять 100%, для учащихся X-XI классов – 75%. Уровень охвата населения дошкольными учреждениями составляет 32%, среднеобразовательными учреждениями — 100%.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Таблица 1.4.2. Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Журавское сельское поселение

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 216 | 6,3 | 428 | 12,6 |
| 2015 | 253 | 7,3 | 498 | 14,4 |
| 2020 | 261 | 7,2 | 522 | 14,4 |
| 2030 | 389 | 9,3 | 593 | 14,1 |

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах образования генеральным планом предусмотрена возможность проведения на расчетный срок следующих мероприятий:

- строительство в ст. Журавская детских садов общей вместимостью 160 мест;

- строительство в х. Казаче-Малеванный детского сада, совмещенного с начальной школой на 65 воспитанников и 45 учащихся I-IV класса;

Вместимости существующей школы (при условии работы в 2-сменном режиме) на расчетный срок достаточно для обеспечения населения проектируемой территории образовательными услугами.

Здравоохранение. Из объектов здравоохранения районного значения на территории ст. Журавской расположена амбулатория на 25 посещений в смену и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в х. Казаче-Малеванный. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений ниже социального норматива (18,15) и составляет 7,4 посещений в смену на 1000 чел. населения.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство участковой больницы на 45 койко-мест и 80 посещений в смену.

На расчетный срок необходимо предусмотреть размещение новых аптек совокупной торговой площадью в 45 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Кореновский район. В настоящее время на территории поселения социальные учреждения со стационаром отсутствуют. Имеется 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 60 человек.

Учитывая увеличение населения на проектируемой территории, при строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Кореновского района, на расчетный срок необходимо предусмотреть обеспечение населения Журавского сельского поселения местами в этих учреждениях:

- 2 мест в детских домах интернатах;

- 23 мест в домах-интернатах для престарелых;

- 3 мест в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Место размещения и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Кореновского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 48 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 2 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов в Журавском сельском поселении представляет собой систему, состоящую из 7 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе:

- 5 плоскостных спортивных сооружений;

- 2 спортивных залов;

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Журавского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории для проведения следующих мероприятий:

- строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий с доведением их общей площади (с учетом существующих объектов) до 350 м2;

- строительство новых спортивных залов общего пользования с доведением их совокупной площади пола (с учетом существующих объектов) до 350 м2;

- строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания (с учетом существующих объектов) общей площадью пола 350 м2;

- строительство бассейнов с доведением их совокупной площади (с учетом существующих объектов) до 110 м2;

- строительство плоскостных спортивных сооружений с доведением их совокупной площади (с учетом существующих объектов) до 8,2 тыс. м2;

- строительство новой или реконструкция существующей детско-юношеской спортивной школы с доведением общей площади пола залов (с учетом существующих объектов) до 45 м2;

- строительство спортивно-досуговых центров с доведением совокупной площади залов (с учетом существующих объектов) до 1,3 тыс. м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории необходимо предусмотреть 3 га территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры проектируемой территории представлены 2 клубными учреждения общей вместимостью 675 мест и 2 сельскими библиотеками вместимостью 40 мест.

Библиотечный фонд библиотеки составляет 22,8 тыс. экземпляров.

Существующие учреждения культуры и искусства в полной мере удовлетворяют потребностям как существующего населения, так и проектного населения.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

Учреждения потребительской сферы Журавского сельского поселения представлены 15-ю предприятиями розничной торговли общей площадью торговых залов 1610 м2, 1 общедоступной столовой вместимостью 14 мест (ООО «Натали» - закусочная «День и ночь»), 2 столовыми, находящимися на балансе учебных заведений общей вместимостью 120 мест, 8 объектами бытового обслуживания, из которых: 1 – парикмахерская, 1 – ремонт меховых и кожаных изделий, 2 – техобслуживание и ремонт транспортных средств, 1 – ремонт и строительство жилых построек, 3 – прочие услуги бытового характера.

В соответствии с градостроительными нормами проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, на проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение следующих объектов потребительской сферы (с учетом существующих объектов):

- магазины – общей торговой площадью не менее 1,6 тыс. м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 170 м2;

- предприятия общественного питания – общей торговой площадью не менее 170 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 30 человек;

- прачечные — мощностью 250 кг в смену;

- химчистки — мощностью 15 кг вещей в смену;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью 30 мест.

Для обеспечения населения Журавского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 1,5 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,5 га.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории для размещения следующих объектов:

- рыночный комплекс в ст-це Журавской;

- магазины повседневного спроса;

- предприятия общественного питания;

- центр коммунально-бытового обслуживания населения.

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

С развитием экономики в Журавском сельском поселении будут расти и доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

2.Охрана окружающей среды

2.1.Охрана  водных ресурсов

На территории Журавского сельского поселения водными объектами являются реки Журавка и впадающая в нее река Малеваная и водотоки по балкам. В свою очередь Река Журавка является правым притоком р. Левый Бейсуг. Направления течения - субширотное, почти параллельно друг другу. Длина рек в среднем 30-40 км. По течению реки перегорожены и фактически представляют каскады прудов различной величины.

Основным источником питания рек являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для всех рек поселения характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта. Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья достигает 1-1,5 м. Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 4-5 дней. Продолжительность половодья в среднем достигает 1-2 месяца и заканчивается оно в конце апреля - начале мая.

Высота подъема уровня летне-осенних паводков, вызванных выпадением дождей ливневого характера, обычно составляет 0,5-1,0 м.

В мягкие теплые зимы при частых оттепелях зимняя межень нарушается небольшими паводками.

С целью омоложения рек, настоящим проектом предлагается расчистка русел рек. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также генеральным планом на территориях населенных пунктов предусмотрено устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных набережных.

В рамках социально–гигиенического мониторинга осуществлялся лабораторный контроль за качеством воды открытых водоемов.

В последние годы муниципальным образованием не проводится очистка открытых водоемов, что привело к снижению проточности водоемов и снижению процессов самоочищения. Кроме этого, в летний период возросли среднегодовые температурные показатели воздуха,  которые привели к повышению температуры воды в водоемах и создали благоприятные условия для развития микроорганизмов, что подтверждается результатами лабораторных исследований.

В настоящее время на территории поселения в границах водоохранных зон рек не располагаются действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных зонах.  Но на территориях населенных пунктов ст-ца Журавская и х. Казаче-Малеваный в водоохранных зонах рек размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами. Также в северной части станицы Журавской в 60 м от перпендикулярной реке балке размещается свалка мусора. Свалка не попадает в водоохранную зону, но с ее территории поверхностные стоки могут попадать в водоистичники.

Отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории  в настоящее время осуществляется, в основном, по кюветам вдоль дорог и по рельефу местности, поступая в ближайшие водотоки, без очистки. Очистные сооружения на рассматриваемой территории отсутствуют.

Несмотря на то, что предприятия агропромышленного комплекса Журавского сельского поселения не размещаются в водоохранных зонах, складирование навоза на прилегающей к комплексам и фермам территориях, буртование на полях приводит к поступлению навозной жижи в водоисточники.

Особенно неблагоприятные ситуации возникают в паводковые периоды. Наибольшее количество загрязнений в поверхностные водоемы поступает с неочищенным поверхностным стоком с территорий жилых образований производственных и сельскохозяйственных объектов.

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте установлены границы водоохранных зон рек.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации устанавливается ширина водоохранных зон в границах Журавского сельского поселения (реки Журавка – 200 м и Малевана – 100 м) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено полное канализование населенных пунктов поселения путем прокладки канализационных сетей и строительства современных очистных сооружений.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Журавского сельского поселения являются:

  - Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях района необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

  - Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения, провести реконструкцию существующих сооружений (септиков).

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.2.Охрана  воздушного бассейна

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения.

Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновыми и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт, животноводческие объекты и территории сельхозпредприятий. В связи с тем, что Журавское сельское поселение Кореновского района является аграрным, загрязнение атмосферного воздуха происходит в период массовой уборки урожая вследствие выжигания растительных остатков на сельскохозяйственных полях, а также выжигание камыша и придорожной полосы.

Наличия этилированного бензина в реализации на АЗС и складе ГСМ не обнаружено. Регулировка двигателей автомобилей осуществляется на имеющихся СТО и МТМ предприятий, контроль за выбросами двигателей производится на посту контроля СО при осуществлении технических осмотров автомобилей ежегодно.

Стационарных постов наблюдения в Журавском сельском поселении нет.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с  численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 140 мкг/м3,  NO2  -  56 мкг/м3 , SO2 – 11 мкг/м3, CO2 – 1,8 мг/м3, H2S- 4 мкг/м3.

В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

При проведении строительных работ необходимо:

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек поселения;

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей;

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие;

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии;

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время;

- не производить работы по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с;

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного транспорта и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов поселения вносят действующие объекты теплоснабжения. Котельные работают на газовом топливе. Воздействие данных объектов является сосредоточенным и приурочено к немодернизированным котельным.   Санитарные разрывы от котельных до жилой застройки соблюдаются.

В настоящее время в северной части станицы Журавской размещается свалка мусора. Санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. В границах данной СЗЗ располагаются кварталы усадебной жилой застройки общей площадью порядка 50 га, где проживают около 800 человек.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, проектом предусмотрены закрытие и рекультивация действующей свалки мусора в ст-це Журавской и определено возможное место для размещения площадки временного хранения и первичной сортировки  ТБО площадью 2, га в 1,5 км к югу от ст-цы Журавской вблизи автодороги местного значения.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и модернизация, повышение технических категорий автодорог общего пользования;

- реконструкция и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов;

- проектирование новых автомобильных дорог вести с учетом обеспечения санитарных разрывов до жилой застройки;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- закрытие и рекультивация действующей свалки мусора в хуторе Журавском;

- организация площадки временного хранения мусора в соответствии с санитарными нормами;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания площадки временного хранения мусора;

- замена и ремонт оборудования на объектах теплоснабжения, проектирование новых котельных  необходимо предусматривать исключительно газовые, их месторазмещение планировать с учетом близлежащей существующей и проектируемой застройки;

- реализация мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон;

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

Также необходимо:

- осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- постоянно совершенствовать технологические процессы на производственных предприятиях, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу;

- во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, поступающей из животноводческих комплексов, необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также  установок дезинфицирующих воздух с бактерицидными лампами;

- для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории. Для стабилизирования и улучшения экологической ситуации на всей территории сельского поселения на период реализации проекта необходимо осуществление вышеперечисленных мероприятий, а также проведение государственных и общественных экологических экспертиз при проектировании объектов на выделенных территориях.

2.3.Охрана  почвенно-растительного покрова

Почва как фактор окружающей среды, занимает особое положение, так как может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Приоритетные экологические проблемы связаны с сельскохозяйственной специализацией Журавского сельского поселения, это деградация (истощение, резрушение, заболачивание) и загрязнение почв.

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

При обрабатывании земель происходит их загрязнение пестицидами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации,  полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);

- При прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как удовлетворительная.

Предложенные генеральным планом территории под развитие Журавского сельского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и промышленных зон.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:

- своевременный организованный вывоз бытового мусора;

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками;

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель,   борьба   с   замазучиванием   территории,   травосеяние,   создание системы озеленения вдоль автодорог;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

- создание   высокой  степени  благоустройства  территории   населенных пунктов Журавского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

Сельскохозяйственная отрасль поселения должна быть ориентирована на адаптивно-ландшафтное земледелие, предусматривающее противоэрозионное устройство землепользования, применение почвоохранных систем земледелия.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам поселения, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

2.4.Охрана  недр

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены, нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Журавского сельского поселения на основании лицензии ведет добычу пресных подземных вод 1 недропользователь из 17 скважин. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и СЭС.

«Журавское» месторождение глин – разведано в 1968 году. Запасы утверждены протоколом ТКЗ № № 18 от 08.09.1970 г. (см. таблицу). Находится  0,5 км к СВ от ст. Журавской.

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

По завершении добычных работ или при отработке отдельных участков месторождений необходимо проведение рекультивационных работ.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

2.5.Охрана  особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Кореновского района находится особо охраняемая природная зона – Государственный Ново-Березанский охотничий заказник регионального значения. Общая площадь составляет 30,5 тыс. га. Заказник занимает территории Журавского и Новоберезанского сельских поселений. В Журавском сельском поселении площадь особо охраняемой природной зоны составляет 4 988 га.

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулирует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 года.

Для обеспечения охраны особо охраняемой природной территории Журавского сельского поселения необходимо:

- выявить основные проблемы функционирования;

- провести санитарные мероприятия по улучшению состояния ООПТ;

- обеспечить надлежащий режим охраны и использования охраняемой территории в соответствии с природоохранным законодательством;

- внести границы особо охраняемых природных территорий в единый государственный реестр землепользования в соответствии с законодательством.

3.Памятники истории и культуры

Программа разработана с учетом наличия памятников истории и культуры.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

При разработке данного раздела были использованы: государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Журавского сельского поселения.

Далее в таблице3.1. приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Журавского сельского поселения.

.